永州爱眼城 · 检查报告解读标准化方案

模块03 · 指标参考区间与异常值对照

上篇 · 参考区间与异常判定（四档定级）｜下篇 · 异常值对照（16 条：原因 → 影响 → 对策 → 话术）

永州爱眼城连锁门店 ｜ V1.0 ｜ 2026-09-21 ｜ 编制：闫胜君整理

目录

查表规则：四档判定怎么标

一、视力

二、屈光度

三、眼轴长度与角膜曲率（眼生物测量）

四、双眼视功能

五、眼前节、晶状体与干眼相关

六、查表常见错误与纠正

七、异常值对照表怎么用（下篇）

八、屈光与视力类

九、眼轴与角膜类

十、双眼视功能与干眼类

十一、晶状体、老视与特殊类

十二、异常值对照表使用纪律

附录 · 口径来源与免责说明

本模块导读

本模块是门店的“字典 + 话术对照”两用表：上篇回答“这项算不算异常”，把每项指标定到正常 / 关注 / 异常 / 转诊提示四档；下篇回答“发现异常之后说什么、做什么”，把 16 类高频异常逐条拆成可能原因、潜在影响、应对对策与话术要点。建议打印成台卡压在验光台下，或塑封随身携带。使用前先看下面的“查表规则”。

| 判定档位 | 参考区间表 | 异常条目 | 门店必查项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 档（正常 / 关注 / 异常 / 转诊提示） | 7 张（上篇：按 5 类检查逐项定级） | 16 类（下篇：原因 → 影响 → 对策 → 话术） | 5 项（视力 / 验光 / 眼轴曲率 / 双眼视 / 眼前节） |

四条使用前必读： 1. 本表为健康宣教与转诊提示用的参考区间，不是诊断标准。参考区间会因设备型号、测量方法、人群与教材版本而有差异。与最新国家诊疗指南或接诊医疗机构意见不一致时，以后者为准。 2. 单次异常不等于有病。任何“异常”档位，标准动作是复查确认 + 必要时转诊，而不是直接下结论。 3. 看趋势比看单次数值重要。尤其是儿童青少年，一次眼轴 / 度数值没有意义，半年、一年的变化量才有意义。 4. 转诊去向统一为爱眼城眼科。本表所有“转诊提示”档位，口头与书面指引一律指向爱眼城眼科（完整口径见模块 08）；遇急性症状或爱眼城眼科闭诊时段，就近前往有眼科急诊的医院，不因去向而拖延。

## 查表规则：四档判定怎么标

| 档位 | 含义 | 标准动作 | 对顾客怎么说 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常（绿） | 在参考范围内 | 记录，无需处理 | “ 这项在正常范围，没问题。 ” （一句带过，不要展开） |
| 关注（橙） | 接近临界值，或有轻度偏离，或本次较上次变化明显 | 纳入解读要点；调整用眼行为的建议；缩短复查周期 | “ 这项稍微偏一点点，我们先留意，三个月后复查看看趋势。 ” |
| 异常（红） | 明确超出参考范围，或与症状相符 | 纳入重点讲解；给出方案；必要时安排复测确认 | “ 这项不在正常范围，我们具体来看一下，然后商量怎么处理好。 ” |
| 转诊提示 | 可能提示眼病，超出门店服务范围 | 停止推销 ；书面 + 口头转诊提醒；登记； 72 小时回访；留存记录 | “ 这一项我建议尽快到爱眼城眼科做个检查确认，我们门店看不了这个，不能耽误。 ” |

两条补充规则（口令版见“六、查表常见错误与纠正”之后）：① 就低不就高——拿不准按更严重一档处理；② 双 hit——两个及以上相关指标同时异常（如眼轴增长快 + 角膜曲率异常），直接按“转诊提示”处理。

## 一、视力

视力是门店最基础、也最容易被“一句带过”的项目。先按年龄取参考下限，再看单次结果是否落在关注 / 异常档；判断时结合年龄、双眼差异与矫正能否达标综合看。

### 1.1 不同年龄的视力参考（单眼）

| 年龄 | 参考下限（小数记录 / 五分记录） | 关注 | 异常 / 转诊提示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 岁 | 0.5 / 4.7 | 0.4 | ≤0.3 | 配合度影响大，图形视力表测 |
| 4 岁 | 0.6 / 4.8 | 0.5 | ≤0.4 | 双眼视力相差 ≥2 行需查 |
| 5 岁 | 0.6~0.8 / 4.8~4.9 | 0.5 | ≤0.4 | ​ |
| 6 岁 | 0.7~0.8 / 4.85~4.9 | 0.6 | ≤0.5 | 入小学前应完成一次系统检查 |
| 7 岁及以上 | 0.8~1.0 / 4.9~5.0 | 0.7 | ≤0.6 | 达不到就要查原因：屈光不正 / 弱视 / 眼病 |
| 成年人（ 18-45 ） | 1.0 / 5.0 | 0.8 | ≤0.6 且矫正不达标 | 矫正视力＜ 1.0 必须查原因 |
| 中老年（ 45+ ） | 0.8~1.0 / 4.9~5.0 | 0.6 | 矫正视力＜ 0.6 | 老视为看近下降，看远应正常 |
| 70 岁 + | 0.6~0.8 / 4.8~4.9 | 0.5 | 矫正视力＜ 0.5 | 矫正后仍不达标需到院排查白内障等眼病 |

### 1.2 裸眼视力与矫正视力

| 项目 | 正常 | 关注 | 异常 / 转诊提示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裸眼远视力 | ≥1.0 | 0.6~0.8 | <0.6 需查屈光 | 结合年龄上限综合看 |
| 矫正远视力 | 达年龄对应上限 | 欠矫一行 | 矫正不达标（<0.8）→ 必须查明原因 | 足矫仍不达标， 转诊 （排查弱视、白内障等眼病） |
| 双眼视力差 | ≤1 行 | 2 行 | ≥2 行且一眼矫正不达标 | 儿童提示弱视风险 |
| 近视力（成人） | ≥1.0 （ 33cm ） | 0.8 | <0.6 （ 45 岁以上先考虑老视） | 45 岁以下看近明显差需查调节 |

通俗讲法：“矫正视力就是戴上最合适的眼镜以后能看到的最好水平。如果连戴上眼镜都看不清 1.0，那就不是‘度数配不准’这么简单，眼睛本身可能有问题，需要到爱眼城眼科查一下。”

## 二、屈光度

| 项目 | 正常 / 参考 | 关注 | 异常 / 转诊提示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 球镜 S （等效球镜 SE ） | 正视： -0.50 ~ +0.50D | ±0.50~0.75D | 见下方分级 | SE = 球镜 + 1/2 柱镜 |
| 近视分级 | — | 低度 -0.50~-3.00D 中度 -3.00~-6.00D | 高度 < -6.00D （每年做一次全面眼健康检查） | 高度近视需关注眼轴长度与并发症风险 |
| 远视（儿童） | 生理性远视（远视储备，见下表） | 低于同龄下限 | 储备过早消耗完毕 | 储备不足是近视预警信号 |
| 散光 C | ≤0.50D （生理性） | 0.75~1.50D | >2.00D 需排查 （尤其伴角膜曲率异常） | 规则散光常见，不规则散光注意圆锥角膜 |
| 散光度数快速增加 | 年变化 ≤0.50D | 年增加 0.50~1.00D | 年增加 >1.00D 或角膜散光 >2.00D → 转诊排查 | 警惕圆锥角膜 |
| 屈光参差（球镜差） | <1.00D | 1.00~1.50D | ≥1.50D （儿童 ≥1.00D 即关注） | 影响双眼单视，儿童警惕弱视 |
| 屈光参差（柱镜差） | <0.75D | 0.75~1.00D | ≥1.00D | 同上 |
| 年增加量（近视儿童） | <0.50D/ 年 | 0.50~0.75D/ 年 | >1.00D/年 控制不佳 | 与眼轴年增长结合判断 |
| 老视（近附加 ADD ） | 45 岁约 +1.00D ； 50 岁约 +1.50D ； 55 岁约 +2.00D ； 60 岁约 +2.50D | 明显偏离同龄经验值 | ADD >+3.00D 或短期快速上升 | 经验参考，必须主觉验光确认 |

### 2.1 儿童远视储备参考（睫状肌麻痹 / 散瞳验光为准）

| 年龄 | 参考远视储备 | 偏低 / 关注 | 提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 岁 | 约 +2.00 ~ +3.00D | <+1.50D | 储备偏低，近视风险上升 |
| 4-5 岁 | 约 +1.50 ~ +2.50D | <+1.25D | 加强户外， 3-6 个月复查 |
| 6-7 岁 | 约 +1.00 ~ +1.75D | <+0.75D | 入学前后是关键窗口期 |
| 8-9 岁 | 约 +0.75 ~ +1.25D | <+0.50D | 储备接近耗尽，需密切随访 |
| 10-11 岁 | 约 +0.25 ~ +0.75D | ≤0.00D | 已到临界，任何近视都需管理 |
| 12 岁及以上 | 接近正视（ 0 ~ +0.50D ） | 已近视 | 进入近视进展管理阶段 |

注意：未散瞳电脑验光会高估近视、低估远视（儿童调节力强）。儿童远视储备判断必须以散瞳验光结果为准；门店不具备条件时提醒家长到爱眼城眼科做。不得凭未散瞳的电脑验光单给家长下“储备不足”结论。

## 三、眼轴长度与角膜曲率（眼生物测量）

| 项目 | 参考区间 | 关注 | 异常 / 转诊提示 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼轴 AL （成人正视） | 约 23.0 ~ 24.0mm | 24.0~25.0mm | >26.0mm（高度近视，并发症风险升高） | 与身高体型、种族相关 |
| 眼轴 AL （儿童参考均值） | 3 岁 21.5~22.0 ； 6 岁 22.0~22.5 ； 8 岁 22.5~23.0 ； 10 岁 23.0 左右； 12 岁 23.5 左右 | 高于同龄均值 0.5mm 以上 | 高于同龄均值 1.0mm 以上 | 个体差异大， 看增长速率更重要 ；亦可按同龄百分位（ P50 / P95 ）参考 |
| 眼轴年增长（未近视儿童） | <0.20mm/ 年 | 0.20~0.30mm/ 年 | >0.30mm/ 年 | 生理性增长 |
| 眼轴年增长（近视儿童） | 控制目标：≤0.20~0.30mm/年 | 0.30~0.40mm/ 年 | >0.40mm/年为控制不佳 ，需调整方案并考虑就医评估 | 核心控近指标 |
| 轴率比 AL/CR | 约 3.00 | 3.00~3.10 | >3.10 提示近视化明显 | 比单独看眼轴更能反映 “ 结构匹配 ” |
| 角膜曲率 K （平均） | 39.0 ~ 46.0D （常见 42~44D ） | 46.0~47.0D 或 <39.0D | >47.0D 或 <38.0D → 转诊排查圆锥 / 扁平角膜 | 需看地形图 |
| 角膜散光（ K1-K2 ） | 0.50 ~ 1.25D | 1.50~2.00D | >2.00D 或不规则 → 转诊排查 | 多为顺规散光（轴位 180±30 ） |
| 双眼角膜曲率差 | <0.75D | 0.75~1.00D | >1.00D → 转诊排查圆锥角膜 | 结合地形图形态 |
| 前房深度 ACD | 2.5 ~ 3.5mm | 2.0~2.5mm （偏浅） | <2.0mm （浅前房） → 转诊评估 | 远视眼 / 老年人偏浅 |
| 角膜厚度 CCT | 500 ~ 560μm | >580 或 <480μm | <450μm （圆锥风险，需转诊评估） | 戴隐形眼镜 / 做过屈光手术者需说明 |

通俗讲法（眼轴）：“眼球的前后长度叫眼轴。孩子长个子时会穿不上去年的裤子，眼球也是——眼轴每长 1 毫米，近视大概增加 250-300 度左右（个体有差异）。所以我们不只看眼镜多少度，更要看这条‘生长曲线’的斜率。”

## 四、双眼视功能

| 项目 | 参考区间 | 关注 / 异常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远距隐斜 | 约 1△ 外隐斜（ ±2△ ） | 外隐斜 >6△ 或内隐斜 >2△ | 需结合症状（视疲劳、重影） |
| 近距隐斜 | 约 3△ 外隐斜（ ±3△ ） | 外隐斜 >10△ 或内隐斜 >4△ | 集合不足常见 |
| AC/A （梯度法） | 3 ~ 5 △/D | <3 或 >6 | 高 AC/A 常伴看近内隐斜 |
| 集合近点 NPC | 破裂点 ≤5~6cm ，恢复点 ≤7cm | 破裂点 >10cm 提示集合不足 | 结合近距外隐斜判断 |
| 调节幅度 AMP （推进法） | 最小估计值 = 15 - 0.25× 年龄 | 实测低于最小值 2D 以上 → 调节不足 | Hofstetter 公式；单眼测 |
| 调节灵敏度 Flipper | 单眼 ≥11 cpm ；双眼 ≥8 cpm （ ±2.00D ） | 明显低于上述值 | 低于参考常伴阅读疲劳 |
| NRA （负相对调节） | +1.75 ~ +2.50D | <+1.50 或 >+2.50 | 过低提示调节紧张 / 痉挛 |
| PRA （正相对调节） | -1.50 ~ -3.50D | 低于 -1.50 | 偏低提示调节不足 |
| BCC / FCC | +0.25 ~ +0.75D | <0 提示调节超前； >+0.75 提示调节滞后 | 调节滞后与近视进展相关（宣教用，非因果） |
| 融像性聚散（远 BI ） | 模糊 5~9△ / 破裂 15~23△ / 恢复 10~16△ | 明显低于上述范围 | 不同设备 / 方法差异大，以手册为准 |
| 融像性聚散（远 BO ） | 模糊 7~11△ / 破裂 15~25△ / 恢复 9~15△ | 明显低于上述范围 | 结合 Sheard / Percival 准则评估 |
| 立体视（ Titmus 苍蝇 / 圆圈） | ≤60 弧秒 | 60~100" 偏低； >100" 或无法完成 → 排查斜视 / 弱视 / 抑制 | 儿童务必检查 |
| Worth 四点 | 看到 4 个点（双眼同时视） | 看到 2 或 3 个点 → 存在单眼抑制 | 意义与斜视 / 弱视相关 |
| 眼位 / 遮盖试验 | 正位，无显斜 | 任何显性斜视 → 转诊 | 儿童斜视需尽早到爱眼城眼科评估 |

通俗讲法（双眼视）：“看东西不是一只眼的事，是两只眼睛像两台相机同时拍，再由大脑合成一张图。这两台相机要‘对得齐’‘调得动’‘合得起来’，哪一项弱了，人就容易头疼、串行、看久了酸胀。我们现在测的就是这三项能力。”

## 五、眼前节、晶状体与干眼相关

| 项目 | 正常 | 关注 / 异常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泪膜破裂时间 BUT | ≥10 秒 | 5~10 秒（干眼倾向）； <5 秒（明显异常） | 最常见干眼筛查项 |
| 泪液分泌试验 Schirmer I | ≥10mm/5min | 5~10mm （干眼倾向）； ≤5mm（明显异常） | 无表麻条件下测 |
| 角膜荧光素染色 | 无着染或偶见 1-2 点 | >5 个点状着染或融合成片 | 结合 BUT 综合判断 |
| 睑板腺形态 | 腺体结构清晰，缺失 <1/3 | 缺失 1/3~1/2 ； >1/2 明显异常 | 与干眼、睑缘炎相关 |
| 晶状体透明度 | 透明 | 皮质 / 核轻度混浊 | 明显混浊影响视力 → 转诊到爱眼城眼科评估 |
| 眼前节（结膜 / 角膜 / 房水） | 无充血、透明、房水清 | 充血、分泌物、角膜白斑、房水闪辉 | 急性红痛 + 视力下降 → 立即就医 |
| 瞳孔与 RAPD | 等大等圆，直径 2.5-4mm ，对光反应灵敏 | 不等大、反应迟钝、 RAPD 阳性 | RAPD 阳性提示视神经或视网膜病变， 必须转诊 |
| 玻璃体 | 透明或轻度飞蚊（长期稳定） | 突然增多、伴闪光感、幕样遮挡 → 急诊 | 飞蚊突然变化是视网膜脱离预警 |
| 色觉 | 正常 | 色弱（多为先天） | 后天色觉改变需就医 |
| 前房深度（浅前房） | 正常，房角开放 | 浅前房 + 眼胀痛、虹视 → 立即就医 | 浅前房者禁自行散瞳，先转诊评估 |

## 六、查表常见错误与纠正

| 常见错误 | 为什么错 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 把电脑验光单直接当度数判异常 | 电脑验光偏倚大，尤其儿童 | 以主觉验光结果为准；儿童以散瞳结果为准 |
| 只看一次眼轴绝对值就下结论 | 个体差异大，绝对值意义有限 | 看 年化增长速率 与 AL/CR 趋势 |
| 戴隐形眼镜当天测曲率 / 地形图 | 角膜水肿 / 塑形导致假异常 | 软镜停戴 ≥1 周、 OK 镜停戴 ≥3 周后复测 |
| 用成人参考区间套儿童 | 儿童处于发育中，参考值随年龄变动 | 儿童用儿童年龄对应表 |
| 把 “ 关注 ” 档说成 “ 没问题 ” 安抚顾客 | 既失真又有风险 | 如实告知档位 + 复查计划 |
| 凭单一指标判 “ 有病 ” | 筛查 ≠ 诊断 | 组合判断 + 复查 + 转诊流程 |
| 不同设备数值直接对比历史 | 设备间存在系统差异 | 同一台设备、同一条件下的前后对比才有意义 |

本模块使用口令（员工背下来）：“先看全、再打档；拿不准就往重里判；两个相关项一起异常就转诊；儿童看增速，成人看病灶；任何超出门店能力的，一律落到爱眼城眼科的检查上。”

## 七、异常值对照表怎么用（下篇）

| 序号 | 异常条目 | 序号 | 异常条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矫正视力不达标 | 2 | 近视进展偏快 |
| 3 | 远视储备不足 | 4 | 散光偏大 / 快增 |
| 5 | 屈光参差 | 6 | 眼轴增长偏快 |
| 7 | 角膜曲率异常 | 8 | 调节异常 |
| 9 | 集合不足 | 10 | 内隐斜 / 高 AC/A |
| 11 | 干眼指标异常 | 12 | 晶状体混浊 |
| 13 | 看近困难 / 老视 | 14 | 双眼视功能异常 |
| 15 | 儿童斜视 / 弱视风险 | 16 | 急性症状 |

使用三步法：① 在上篇查到“关注 / 异常”项 → ② 在本模块找到对应条目，重点读“可能原因”和“潜在影响”（就是你要对顾客讲的内容）→ ③ 照“应对对策”落方案、写建议书。原因只讲最贴切的一两条，切忌照表全念。

## 八、屈光与视力类

以下 5 条覆盖屈光与视力类高频异常，逐条给出可能原因、潜在影响、应对对策与话术要点，照表取用即可。

### 01. 矫正视力不达标（足矫后仍 ＜0.8，或低于同龄下限） （需转诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 未足矫或验光不准；弱视（儿童）；屈光介质混浊（白内障等）；视神经病变；不规则散光（圆锥角膜等） |
| 潜在影响 | 看东西长期模糊，儿童可造成弱视发育停滞；成年人影响驾驶、职业与日常安全；可能掩盖眼病 |
| 应对对策 | ① 核对验光是否足矫（重测）； ② 儿童必须做散瞳验光并评估注视性质； ③ 排除弱视（儿童）、屈光介质混浊（成人）等常见原因后仍不达标者， 转诊到爱眼城眼科 做进一步检查（ OCT 、 VEP 、眼部 B 超等）； ④ 记录 “ 转诊提示 ” 并 72 小时回访 |
| 话术要点 | “ 戴上最合适的眼镜还是达不到清晰水平，说明不只是度数问题，需要到爱眼城眼科查清楚。 ” |

### 02. 近视度数增长偏快（＞1.00D/年 或半年＞0.50D） （视情况）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 近距离用眼时间过长、户外时间严重不足；读写距离过近；矫正方式不当（欠矫 / 过矫）；生长发育高峰；家族高度近视史；配戴不合适或已磨损的眼镜 |
| 潜在影响 | 中短期：频繁换镜、镜片加厚、生活不便；长期：向高度近视发展，成年后眼部并发症风险上升（视网膜脱离、黄斑病变、青光眼风险增加） |
| 应对对策 | ① 核实配戴记录与戴镜时长（镜架歪了、镜片花了）； ② 评估并调整矫正 / 控制方案（离焦镜、 OK 镜等，须由医师评估适应证与禁忌证）； ③ 行为干预：每天户外 ≥2 小时、近距离用眼 30-40 分钟休息、 “ 一尺一拳一寸 ” ； ④ 3 个月复查（查眼轴） ，不等 “ 看不清了再来 ” ； ⑤ 增速显著偏快者，到爱眼城眼科评估是否需要医疗干预 |
| 话术要点 | “ 问题不在度数本身，在速度。我们要做的第一步是把这条上升的线压平。 ” |

### 03. 远视储备低于同龄下限 / 提前消耗 （门店可管）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 户外时间不足；近距离用眼过早过多；学业压力大睡眠不足；父母高度近视的遗传背景 |
| 潜在影响 | 未来 1-2 年内发生近视的概率明显升高；一旦进入近视，进展往往更快 |
| 应对对策 | ① 立即启动预防：每天户外 ≥2 小时（最关键的一条）； ② 控制单次近距离用眼时长； ③ 建立 每 3-6 个月 的屈光发育档案（查眼轴 + 曲率）； ④ 不必戴镜，但也不宜 “ 观察一段时间再说 ” ； ⑤ 告知家长：储备是 “ 用一点少一点 ” ，早介入最省力 |
| 话术要点 | “ 还没有近视，但账户里的 ‘ 余额 ’ 不多了。现在不用配镜，但要把户外时间加回来。 ” |

### 04. 散光度数偏大（＞2.00D）或快速增加（＞1.00D/年） （需排查）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 先天角膜形态；眼睑压迫 / 揉眼习惯；圆锥角膜早期；外伤或角膜病变后；晶状体散光 |
| 潜在影响 | 未矫正时视物重影、眯眼、头痛、夜间视力差；儿童大散光伴屈光参差可致弱视 |
| 应对对策 | ① 必须给足散光矫正（尤其儿童）； ② 做 角膜地形图 检查确认形态； ③ 若角膜曲率＞ 47D 、角膜散光＞ 2.00D 或不规则、地形图偏心 / 下方陡峭、或散光度数持续快速增加 → 转诊排查圆锥角膜 ； ④ 宣教：避免用力揉眼，规范治疗过敏性眼病 |
| 话术要点 | “ 这个散光不算低，而且比上次有变化。我们先做一个角膜地形图，把形状看清楚。 ” |

### 05. 屈光参差（球镜差≥1.50D 或柱镜差≥1.00D；儿童≥1.00D 即关注） （视情况）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 双眼发育不同步；长时间侧躺 / 歪头看东西；单眼视力长期被忽略；外伤或手术史；单眼眼病 |
| 潜在影响 | 双眼成像大小不等导致融合困难；易出现视疲劳、立体感差；儿童可发展为 弱视 ；配镜适应困难（头晕、地面起伏感） |
| 应对对策 | ① 全矫并坚持常戴（儿童尤其不能 “ 省着戴 ” ）； ② 儿童必须检查眼位、立体视、 Worth 四点； ③ 已存在视力差者，评估遮盖 / 弱视训练， 转诊到爱眼城眼科 由医生制定方案； ④ 框架不耐受时可评估接触镜（需医师评估）； ⑤ 每 3-6 个月复查 ，儿童缩短周期 |
| 话术要点 | “ 两只眼度数差得多，大脑合成一张图就比较费劲。这个不能拖，越早处理越容易。 ” |

## 九、眼轴与角膜类

以下 2 条覆盖眼轴与角膜类异常，判读以“趋势 + 形态”为准，必要时转诊排查圆锥角膜。

### 06. 眼轴年增长偏快（＞0.30mm/年；已近视儿童＞0.40mm 为控制不佳） （视情况）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 近距离用眼负荷过重；户外活动不足；现有控制措施效果不佳或依从性差（戴镜时间不足、 OK 镜停戴）；处于生长高峰期 |
| 潜在影响 | 眼轴每增长约 1mm ，近视度数大致增加 250-300 度（个体差异存在）；眼轴越长，成年后眼部并发症风险越高 |
| 应对对策 | ① 确认戴镜时长与依从性（这是最常见原因）； ② 重新评估并调整控制方案（换 / 叠加措施须专业评估）； ③ 强化行为干预并检查落实情况； ④ 缩短复查周期至 3 个月 ，用眼轴数据说话； ⑤ 控制不佳者建议到爱眼城眼科评估其他干预方式 |
| 话术要点 | “ 这半年眼轴长了 0.25 ，换算成度数大概六七十度。我们要看看是戴的时间不够，还是方法要换。 ” |

### 07. 角膜曲率异常（K＞47D 或＜38D、双眼差＞1.00D、角膜散光＞2.00D 或不规则） （需转诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 圆锥角膜早期或进展期；角膜扩张性病变；先天扁平角膜；长期戴接触镜导致的角膜变形（需停戴复查）；角膜炎症后的瘢痕 |
| 潜在影响 | 不规则散光导致矫正视力难以提升；圆锥角膜进展可严重影响视力 |
| 应对对策 | ① 先排除测量因素：软性隐形眼镜停戴 ≥1 周、 OK 镜停戴 ≥3 周后复查； ② 做 角膜地形图 + 角膜厚度 确认； ③ 符合上述数值或地形图可疑者， 立即转诊到爱眼城眼科进行角膜专科检查 ； ④ 不推销任何塑形镜或接触镜； ⑤ 宣教：避免揉眼 |
| 话术要点 | “ 角膜的形状和平常不太一样，需要在爱眼城眼科做进一步的专科检查确认，这不是配眼镜能解决的事。 ” |

## 十、双眼视功能与干眼类

以下 4 条覆盖双眼视功能与干眼类异常，多数可通过门店视觉训练与行为指导管理。

### 08. 调节相关异常（调节不足：AMP 低于年龄最小值 2D 以上；调节灵活度下降；调节滞后 BCC＞+0.75D） （门店可管）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 长时间近距离用眼导致睫状肌疲劳；年龄相关变化；全身疲劳、睡眠不足；某些药物影响 |
| 潜在影响 | 阅读不能持久、看远看近切换慢、看书串行跳字、眼酸胀头痛、作业效率下降；儿童可能表现为不想看书、注意力不集中 |
| 应对对策 | ① 首先排除屈光不正是否已经足矫并且常戴； ② 调整近距离工作方式（定时休息、距离、照明）； ③ 评估是否需要近用附加 / 渐进 / 抗疲劳镜片； ④ 符合条件者安排 视觉训练 （须有方案与复查评估）； ⑤ 训练 6-8 周后复测 AMP / Flipper 看变化 |
| 话术要点 | “ 眼睛里负责调焦的小肌肉没力气了，所以看近一会儿就累。这个可以通过训练练回来。 ” |

### 09. 集合不足（NPC 破裂点＞10cm、近距外隐斜＞10△、BO 储备偏低） （门店可管）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 双眼向内协调能力不足；长时间近距离阅读；习惯性差集合；部分与未矫正的屈光不正有关 |
| 潜在影响 | 阅读 / 书写时字重叠、串行、跳字；眼胀头痛、困倦；儿童表现为阅读慢、抄写差、抗拒阅读 |
| 应对对策 | ① 先足矫屈光不正； ② 评估远近隐斜与融像储备； ③ 视觉训练 （集合训练为主）是主流非手术手段，须按方案执行 8-12 周并复查； ④ 必要时评估棱镜处方（需专业判断）； ⑤ 配合阅读卫生（距离、休息、照明） |
| 话术要点 | “ 两只眼睛往中间 ‘ 靠拢 ’ 的能力弱了，看书时大脑得一直硬撑，所以会累。这个训练效果好。 ” |

### 10. 内隐斜 / 高 AC/A（＞6△/D，看近明显内隐斜） （视情况）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 调节与集合联动过强；未矫正的中高度远视（儿童常见）；屈光不正长期欠矫 |
| 潜在影响 | 近距离工作易疲劳、重影；儿童可能出现间歇性内斜视，长期可影响双眼视发育 |
| 应对对策 | ① 必须 足矫远视 （儿童尤其重要，常需散瞳验光确认）； ② 评估近附加需求； ③ 儿童伴显性斜视或斜视频繁者， 转诊到爱眼城眼科 评估是否需要手术 / 遮盖等； ④ 定期复查眼位 |
| 话术要点 | “ 孩子看近的时候眼睛会往里跑，往往和远视没配够有关。第一步是把度数给足。 ” |

### 11. 干眼指标异常（BUT＜10 秒、Schirmer＜10mm/5min、睑板腺缺失＞1/3） （视情况）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 长时间盯屏幕导致眨眼减少；空调 / 干燥环境；睑板腺功能障碍；长时间戴隐形眼镜；年龄（尤其绝经期女性）；某些药物（抗过敏、抗抑郁、降压药） |
| 潜在影响 | 眼干、异物感、烧灼、视物波动（眨眼后变清晰）、畏光、戴隐形眼镜不耐受；严重时影响角膜健康 |
| 应对对策 | ① 行为调整： 20-20-20 、主动眨眼、屏幕略低于视线、加湿、避免直吹空调； ② 合理使用湿房镜 / 防护镜、热敷； ③ 人工泪液类 需遵从药师 / 医师建议，门店不做药品推荐 ； ④ 睑板腺功能障碍明显者转诊到爱眼城眼科； ⑤ 隐形眼镜配戴者评估是否更换镜片类型或停戴 |
| 话术要点 | “ 眼睛表面那层 ‘ 保湿膜 ’ 不稳定，眨一次眼才清楚一下 —— 这是典型的干眼信号。 ” |

## 十一、晶状体、老视与特殊类

以下 5 条覆盖晶状体、老视与特殊类情况，其中急性症状一律按急诊处理。

### 12. 晶状体混浊（裂隙灯下可见皮质 / 核 / 后囊混浊） （需转诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 年龄相关（最常见）；紫外线长期暴露；糖尿病；外伤；长期使用某些药物（如激素）；吸烟 |
| 潜在影响 | 渐进性无痛性视力下降、眩光、色觉变暗、夜间视力差；成熟期可引发并发症 |
| 应对对策 | ① 明确告知：门店 不能判断是否为白内障、更不能判断程度 ，需由医生检查； ② 评估当前矫正视力对生活的影响； ③ 转诊到爱眼城眼科 明确是否需要手术； ④ 说明配镜只是暂时光学改善、不夸大； ⑤ 建议每年复查；宣教 UV400 太阳镜、戒烟、控糖 |
| 话术要点 | “ 眼里的 ‘ 镜头 ’ 变浑浊了，这个需要到爱眼城眼科确认是不是到了要处理的程度。配镜能暂时提亮，但解决不了根本。 ” |

### 13. 看近困难 / 老视（45 岁后近视力下降、ADD 需 +1.00D 以上） （门店可管）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 年龄增长导致晶状体弹性下降、调节力衰退（生理现象，不是病） |
| 潜在影响 | 看书报、手机、缝纫等近距离活动困难；强撑看近易疲劳，可能加重干眼与视疲劳 |
| 应对对策 | ① 明确这是 正常生理现象 ，消除焦虑； ② 准确测定 ADD （必须主觉验光，不可套年龄公式）； ③ 按用眼场景选择：单光近用镜 / 双光 / 渐进多焦点（结合职业、驾车、中距离需求）； ④ 渐进适应期说明（ 1-2 周，下楼先看脚，开车需适应）； ⑤ 每年复查 ADD 变化 |
| 话术要点 | “ 这不是眼睛坏了，是年龄到了每个人都有的变化，就像头发变白一样。解决办法很多，我们挑最适合您生活方式的。 ” |

### 14. 双眼视功能异常（立体视＞100"、Worth 四点见 2/3 点、明显斜位） （需转诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 未矫正的屈光参差；斜视；单眼抑制；弱视；黄斑或视神经病变；双眼融像功能发育异常 |
| 潜在影响 | 立体感差：运动中接球困难、上下楼梯判断不准、精细操作（某些职业）受影响；儿童影响学习与运动信心 |
| 应对对策 | ① 先排除屈光因素，足矫后复测； ② 儿童一律转诊到爱眼城眼科 （排查弱视、斜视，弱视有年龄窗口期）； ③ 成人新发生的立体视下降需排查眼病； ④ 稳定者在医生指导下评估视觉训练 |
| 话术要点 | “ 两只眼没有一起好好工作。先到爱眼城眼科排除弱视和斜视，排除之后再看要不要做视觉训练。 ” |

### 15. 儿童疑似斜视 / 弱视风险（眼位偏斜、视力差 ≥2 行、注视不稳） （需转诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 未矫正的屈光不正（尤其远视、屈光参差）；斜视导致单眼抑制；先天性白内障等屈光介质混浊；家族史 |
| 潜在影响 | 错过视觉发育关键期（一般 8 岁前仍有较好可塑性，年龄越小越强）可造成终身视力损害；影响学习与运动 |
| 应对对策 | ① 立即转诊到爱眼城眼科（小儿眼科） ，说明 “ 早发现早处理，窗口期有限 ” ； ② 家长须严格、持续地执行遮盖 / 训练医嘱（随访重点）； ③ 门店负责：配镜精度、镜架佩戴舒适、定期复查矫正视力； ④ 建立随访提醒（通常遵医嘱 1-3 个月一次） |
| 话术要点 | “ 这个不能等，孩子眼睛发育有窗口期。我们今天就把资料整理好，建议您尽快带孩子去看看。 ” |

### 16. 急性症状（突发红痛 / 视力骤降 / 闪光感 / 飞蚊爆发式增加 / 视野幕样遮挡 / 外伤） （急诊）

| 分析维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可能原因 | 可能为急性闭角型青光眼、视网膜脱离、视神经炎、葡萄膜炎、角膜损伤、眼内感染等 —— 均超出门店能力范围 |
| 潜在影响 | 延误处理可造成永久性视力丧失 |
| 应对对策 | ① 立即停止验光配镜流程 ； ② 不滴任何药、不揉眼、不热敷； ③ 协助联系家属 / 车辆，立即前往爱眼城眼科；如为急症或非营业时间，就近前往有眼科急诊的医院（提前整理好本店可用的就医指引）； ④ 记录顾客信息与当日情况； ⑤ 24 小时内回访确认就医结果 |
| 话术要点 | “ 您这个情况我现在不能再往下查了，必须马上到爱眼城眼科，越早越好。我帮您联系家人 / 车。 ” |

## 十二、异常值对照表使用纪律

先核对，再下结论。单次异常先安排复测（如戴隐形者停戴后重测），避免把测量误差讲成问题；两个及以上相关指标同时异常时，按“转诊提示”处理，不单独解释某一项。

凡“需转诊”条目，一律同一个动作：停止推荐。此刻不再谈任何镜片 / 训练 / 护理产品，只谈“去哪看、为什么现在看、资料怎么带”。

不解释病因，只讲常识。“为什么会这样”用通俗的健康常识表达；涉及疾病机制的一律交给医生。

每次都要给时间节点。对策栏若含复查要求，必须在《方案建议书》和系统中写明具体日期。

补充强调：表中“可能原因”“潜在影响”均为一般性宣教，不等于该顾客的实际病因与预后。对顾客统一使用“这类情况常见的做法是……”“一般建议……”句式。

## 附录 · 口径来源与免责说明

本表参考数值来源于视光学教材与行业通行筛查标准的整理，仅供门店健康宣教与转诊提示使用，不构成任何医疗诊断依据。数值如与国家最新诊疗指南不一致，以指南和接诊医疗机构意见为准。

编制：闫胜君整理 ｜ 永州爱眼城连锁门店 · 检查报告解读标准化落地方案 V1.0 ｜ 口径基准日 2026-09-21。